## Sheet1
1) 发酵温度和时间（对发酵温度和时间进行实时监测）；
2) 统计进料量（对进料量进行在线统计）；
3) 统计出料量（对出料量进行统计）；
4) 用电量（核算设备站点能耗）；
5) 设备动力监测（对设备自身运行情况进行实时监测）；
6) 设备远程开关功能（对设备进行远程开关功能，要求设备本身有远程开关功能）；
7) 污水排放抽样检测指标（允许抽样检测，后期录入）；
8) 废气排放抽样检测指标（允许抽样检测，后期录入）；
9) 工作人员到岗情况管理。