表3.1运维企业基本信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业基本信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | |
| 企业总部地址 | 淳安县千岛湖镇南山二路15号 | | |
| 企业经营范围 | 水上垃圾打捞；污水处理设施运行和维护。环保技术开发、服务、咨询；生产、销售噪声及振动控制设备；承包建设环境污染防治工程；废弃物处置（不含进口废物）。 | | |
| 组织机构代码 | 91330127737770720G | 服务能力等级 | -- |
| 企业总人数（人） | 71 | 运维信用等级 | -- |
| 质量和环保认证 | 无 | | |
| 污水设施运维起始年 | 2015年 | 年运维  合同额（万元） | 381.16 |
| 法定代表人 | 金永正 | 电话 | 18968100869 |
| 运维负责人 | 陈庆功 | 电话 | 18968100839 |
| 联系人 | 毛小明 | 电话 | 18668106335 |
| 外省运维情况简介 | -- | | |
| 企业简介 | 本公司成立于1999年10月，由淳安县环境科学学会、杭州蓝保环境产业有限公司、浙江大学三家投资组建成立，原隶属淳安县环境保护局，现隶属淳安千岛湖建设集团有限公司。是一家从事环境保护技术研发与产业化及资源的综合、循环利用的高新技术企业，并致力于为高污染、高耗能工业企业提供污水治理、烟气治理和能源综合利用的专业化解决方案。  公司具有环保工程三级专项施工资质、浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价资质、浙江省环境污染防治工程专项设计服务能力评价资质；浙江省环保厅环境污染治理设施运营资质；曾经开发研制了QWYZI型、II型地埋式无动力污水处理装置，并获得国家专利，投入使用后取得了良好的经济社会效益。同时公司技术人员积极探索运用新技术、新工艺，自行研究首次使用厌氧+生物氧化塘技术，在污水处理实践中取得很好地效果。2017年4月公司和姜家镇人民政府共同申报的“人工湿地无土种植技术”荣获“淳安县“五水共治”技术创新优秀成果”奖并于5月10日19：26分浙江新闻客户端播报有关“淳安创新人工湿地系统无土栽培水生植物”和5月11日晚杭州电视台综合1频道采访公司技术人员。  公司经营范围：水上垃圾打捞、环保设施运维、水污染治理、大气污染治理；烟气治理；噪声污染治理；技术开发、技术推广、技术咨询；施工总承包；专业承包；工程技术咨询；工程勘察设计；销售油烟净化器等机械设备。 | | |

表3.2运维企业人员详细信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业人员详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | |  |
| 姓名 | 陈庆功 | 性别 | 男 | | 出生年月 | 1963年12月15日 |
| 部门 |  | 职务 | 副总经理 | | 职称 | -- |
| 身份证号 | 330127196312150016 | | | 电话 | | 18968100839 | |
| 人员类别 | 管理人员 | | | | | | |
| 人员性质 | 正式 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

\*1.人员类别：[管理人员、技术人员、化验人员、现场运维人员]中选其一。

\*2.人员性质：[正式、临时、外派、顾问]中选其一。

表3.2运维企业人员详细信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业人员详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | |  |
| 姓名 | 毛小明 | 性别 | 男 | | 出生年月 | 1983年4月19日 |
| 部门 | 运维部 | 职务 | 经理 | | 职称 | -- |
| 身份证号 | 330127198304196013 | | | 电话 | | 18268106335 | |
| 人员类别 | 管理人员 | | | | | | |
| 人员性质 | 正式 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

\*1.人员类别：[管理人员、技术人员、化验人员、现场运维人员]中选其一。

\*2.人员性质：[正式、临时、外派、顾问]中选其一。

表3.2运维企业人员详细信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业人员详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | |  |
| 姓名 | 许俊 | 性别 | 男 | | 出生年月 | 1984年11月24日 |
| 部门 | 业务部 | 职务 |  | | 职称 |  |
| 身份证号 | 3301271984110016 | | | 电话 | | 13750897068 | |
| 人员类别 | 化验人员 | | | | | | |
| 人员性质 | 正式 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

\*1.人员类别：[管理人员、技术人员、化验人员、现场运维人员]中选其一。

\*2.人员性质：[正式、临时、外派、顾问]中选其一。

表3.2运维企业人员详细信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业人员详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | |  |
| 姓名 | 程永顺 | 性别 | 男 | | 出生年月 | 1974年7月5日 |
| 部门 | 运维部 | 职务 | 维修主管 | | 职称 | -- |
| 身份证号 | 330127197407054419 | | | 电话 | | 13777818029 | |
| 人员类别 | 现场运维人员 | | | | | | |
| 人员性质 | 正式 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

\*1.人员类别：[管理人员、技术人员、化验人员、现场运维人员]中选其一。

\*2.人员性质：[正式、临时、外派、顾问]中选其一。

表3.2运维企业人员详细信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业人员详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | |  |
| 姓名 | 余红良 | 性别 | 男 | | 出生年月 | 1981年9月7日 |
| 部门 | 业务技术部 | 职务 | 总经理助理 | | 职称 | 助理工程师 |
| 身份证号 | 330127198109076614 | | | 电话 | | 13395711050 | |
| 人员类别 | 技术人员 | | | | | | |
| 人员性质 | 正式 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

\*1.人员类别：[管理人员、技术人员、化验人员、现场运维人员]中选其一。

\*2.人员性质：[正式、临时、外派、顾问]中选其一。

表3.2运维企业人员详细信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业人员详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | |  |
| 姓名 | 余秋桃 | 性别 | 女 | | 出生年月 | 1968年11月13日 |
| 部门 | 办公室 | 职务 | 主任 | | 职称 | 工程师 |
| 身份证号 | 330127196811130626 | | | 电话 | | 15306511350 | |
| 人员类别 | 技术人员 | | | | | | |
| 人员性质 | 正式 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

\*1.人员类别：[管理人员、技术人员、化验人员、现场运维人员]中选其一。

\*2.人员性质：[正式、临时、外派、顾问]中选其一。

表3.2运维企业人员详细信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业人员详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | |  |
| 姓名 | 刘港 | 性别 | 男 | | 出生年月 | 1986年2月17日 |
| 部门 | 业务技术部 | 职务 | 技术主管 | | 职称 | 助理工程师 |
| 身份证号 | 330127198602170014 | | | 电话 | | 13735881768 | |
| 人员类别 | 技术人员 | | | | | | |
| 人员性质 | 正式 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

\*1.人员类别：[管理人员、技术人员、化验人员、现场运维人员]中选其一。

\*2.人员性质：[正式、临时、外派、顾问]中选其一。

表3.2运维企业人员详细信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业人员详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | |  |
| 姓名 | 黄丽洁 | 性别 | 女 | | 出生年月 | 1981年10月18日 |
| 部门 | 实验室 | 职务 | 化验员 | | 职称 | -- |
| 身份证号 | 330222198110181327 | | | 电话 | | 13735419363 | |
| 人员类别 | 化验人员 | | | | | | |
| 人员性质 | 正式 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

\*1.人员类别：[管理人员、技术人员、化验人员、现场运维人员]中选其一。

\*2.人员性质：[正式、临时、外派、顾问]中选其一。

表3.2运维企业人员详细信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业人员详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | |  |
| 姓名 | 张晓 | 性别 | 女 | | 出生年月 | 1992年8月21日 |
| 部门 | 业务技术部 | 职务 | 技术员 | | 职称 | 助理工程师 |
| 身份证号 | 330127199208214028 | | | 电话 | | 18868947129 | |
| 人员类别 | 化验人员 | | | | | | |
| 人员性质 | 正式 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

\*1.人员类别：[管理人员、技术人员、化验人员、现场运维人员]中选其一。

\*2.人员性质：[正式、临时、外派、顾问]中选其一。

表3.3运维企业化验室信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业化验室信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | | 化验员人数 | | | | 2 | |
| 化验室地址 | | 千岛湖镇南山二路15号 | | | | | | | | | | | |
| 化验员姓名 | | 黄丽洁 | | | | | | | 许俊 | | | | |
| 面积 | | 23.6平方米 | | | | | 性质 | | | | 商业 | | |
| 负责人姓名 | | 余红良 | | 电话 | | | 13395711050 | | | | | | |
| 化验室仪器仪表配置表 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 名称 | | 智能双温区消解器 | | 型号 | 5B-1B(V8) | | | | 出厂年月 | | | 2016.6 |
| 生产厂家 | | 连华科技 | | 数量 | 1 | | | | 标定时间 | | | 2016.8 |
| 备注 | |  | | | | | | | | | | |
| 2 | 名称 | | 氨氮快速测定仪 | | 型号 | 5B-6D(V8) | | | | 出厂年月 | | | 2016.6 |
| 生产厂家 | | 连华科技 | | 数量 | 1 | | | | 标定时间 | | | 2016.8 |
| 备注 | |  | | | | | | | | | | |
| 3 | 名称 | | 化学需氧量（COD）快速测定仪 | | 型号 | 5B-3C(V7) | | | | 出厂年月 | | | 2016.6 |
| 生产厂家 | | 连华科技 | | 数量 | 1 | | | | 标定时间 | | | 2016.8 |
| 备注 | |  | | | | | | | | | | |
| 4 | 名称 | | 智能消解器 | | 型号 | 5B-1F(V8) | | | | 出厂年月 | | | 2016.6 |
| 生产厂家 | | 连华科技 | | 数量 | 1 | | | | 标定时间 | | | 2016.8 |
| 备注 | |  | | | | | | | | | | |
| 5 | 名称 | | 总磷快速测定仪 | | 型号 | 5B-6P | | | | 出厂年月 | | | 2016.6 |
| 生产厂家 | | 连华科技 | | 数量 | 1 | | | | 标定时间 | | | 2016.8 |
| 备注 | |  | | | | | | | | | | |
| 6 | 名称 | | 电热鼓风干燥机 | | 型号 | 101-2 | | | | 出厂年月 | | | 2008.6 |
| 生产厂家 | | 江苏东台电器厂 | | 数量 | 1 | | | | 标定时间 | | | 2016.8 |
| 备注 | |  | | | | | | | | | | |
| 7 | 名称 | | 天平仪 | | 型号 | TG328 | | | | 出厂年月 | | | 2008.11 |
| 生产厂家 | | 上海天平仪器厂 | | 数量 | 1台 | | | | 标定时间 | | | 2016.8 |
| 备注 | |  | | | | | | | | | | |

表3.4运维企业合同信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业合同信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 淳安县农村生活污水处理设施运维 | | | 合同编号 | | | |  | | | |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | | | | | | |
| 发包人 | 界首乡人民政府 | | | | | | | | | | |
| 合同金额 | 339700元 | | | | | | | | | | |
| 运维区域1 | 界首乡各行政村 | | | | | | | | | | |
| 运维区域负责人 | | 王运祥 | | | | 运维起止时间 | | | | 2016.1.1∽2018.12.31 | |
| 服务类型 | 终端管网整体 | | | | | | | | | | |
| 运维行政村数  （个） | 13 | | 接入农户数  （户） | | 2970 | | 受益人口数（人） | | | | 9801 |
| 终端个数 | 70 | | 终端处理总能力  （吨/天） | | | | 1421 | | | | |
| 主要约定内容 | 界首乡各行政村生活污水处理设施的日常运维 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

\*1.如合同起止时间、服务类型一样，运维区域1和运维区域2可合并填写；如不够可加页填写。

\*2服务类型：终端、管网、终端管网整体，选其一。

表3.4运维企业合同信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业合同信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 淳安县农村生活污水处理设施运维 | | | 合同编号 | | | |  | | | |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | | | | | | |
| 发包人 | 中洲镇人民政府 | | | | | | | | | | |
| 合同金额 | 669538元 | | | | | | | | | | |
| 运维区域1 | 中洲镇各行政村 | | | | | | | | | | |
| 运维区域负责人 | | 王 斌 | | | | 运维起止时间 | | | | 2016.1.1∽2018.12.31 | |
| 服务类型 | 终端管网整体 | | | | | | | | | | |
| 运维行政村数  （个） | 19 | | 接入农户数  （户） | | 5936 | | 受益人口数（人） | | | | 19900 |
| 终端个数 | 84 | | 终端处理总能力  （吨/天） | | | | 2830 | | | | |
| 主要约定内容 | 中洲镇各行政村生活污水处理设施的日常运维 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

\*1.如合同起止时间、服务类型一样，运维区域1和运维区域2可合并填写；如不够可加页填写。

\*2服务类型：终端、管网、终端管网整体，选其一。

表3.4运维企业合同信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业合同信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 淳安县农村生活污水处理设施运维 | | | 合同编号 | | | |  | | | |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | | | | | | |
| 发包人 | 浪川乡人民政府 | | | | | | | | | | |
| 合同金额 | 604743.92元 | | | | | | | | | | |
| 运维区域1 | 浪川乡 | | | | | | | | | | |
| 运维区域负责人 | | 童捷华 | | | | 运维起止时间 | | | | 2016.1.1∽2018.12.31 | |
| 服务类型 | 终端管网整体 | | | | | | | | | | |
| 运维行政村数  （个） | 18 | | 接入农户数  （户） | | 5305 | | 受益人口数（人） | | | | 18983 |
| 终端个数 | 74 | | 终端处理总能力  （吨/天） | | | | 2460 | | | | |
| 主要约定内容 | 浪川乡各行政村生活污水处理设施的日常运维 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

\*1.如合同起止时间、服务类型一样，运维区域1和运维区域2可合并填写；如不够可加页填写。

\*2服务类型：终端、管网、终端管网整体，选其一。

表3.4运维企业合同信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业合同信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 淳安县农村生活污水处理设施运维 | | | 合同编号 | | | |  | | | |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | | | | | | |
| 发包人 | 姜家镇人民政府 | | | | | | | | | | |
| 合同金额 | 776914.71元 | | | | | | | | | | |
| 运维区域1 | 姜家镇各行政村 | | | | | | | | | | |
| 运维区域负责人 | | 张水田 | | | | 运维起止时间 | | | | 2016.1.1∽2018.12.31 | |
| 服务类型 | 终端管网整体 | | | | | | | | | | |
| 运维行政村数  （个） | 28 | | 接入农户数  （户） | | 7566 | | 受益人口数（人） | | | | 27000 |
| 终端个数 | 141 | | 终端处理总能力  （吨/天） | | | | 2745 | | | | |
| 主要约定内容 | 姜家镇各行政村生活污水处理设施的日常运维 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

\*1.如合同起止时间、服务类型一样，运维区域1和运维区域2可合并填写；如不够可加页填写。

\*2服务类型：终端、管网、终端管网整体，选其一。

表3.4运维企业合同信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业合同信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 淳安县农村生活污水处理设施运维 | | | 合同编号 | | | |  | | | |
| 企业名称 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | | | | | | | | | | |
| 发包人 | 汾口镇人民政府 | | | | | | | | | | |
| 合同金额 | 1420749.66元 | | | | | | | | | | |
| 运维区域1 | 汾口镇各行政村 | | | | | | | | | | |
| 运维区域负责人 | | 余泽军 | | | | 运维起止时间 | | | | 2016.1.1∽2018.12.31 | |
| 服务类型 | 终端管网整体 | | | | | | | | | | |
| 运维行政村数  （个） | 51 | | 接入农户数  （户） | | 12580 | | 受益人口数（人） | | | | 56000 |
| 终端个数 | 165 | | 终端处理总能力  （吨/天） | | | | 16009 | | | | |
| 主要约定内容 | 汾口镇各行政村生活污水处理设施的日常运维 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

\*1.如合同起止时间、服务类型一样，运维区域1和运维区域2可合并填写；如不够可加页填写。

\*2服务类型：终端、管网、终端管网整体，选其一。

表3.55运维企业运维设备信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业运维设备信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | **淳安千岛湖环保技术有限公司** | | | |
| 产品名称 | | 东风皮卡 | | | |
| 型号 | | ZN1021U5K4 | | | |
| 生产厂家 | | 郑州日产汽车有限公司 | | 品牌 | 东风牌 |
| 数量 | | 1辆 | | 质保期（月） | 12个月 |
| 出厂日期 | | 2016.3.4 | | 配备日期 | 2016.5.18 |
| 备注 | |  | | | |
| 设备服务区域 | | | | | |
| No. | 行政区域码 | | 行政区域全称（填到乡镇级别） | | |
| 1 | 330127214 | | 淳安县界首乡人民政府 | | |
| 2 | 330127212 | | 淳安浪川乡人民政府 | | |
| 3 | 330127109 | | 淳安县中洲镇人民政府 | | |
| 4 | 330127106 | | 淳安县姜家镇人民政府 | | |
| 5 | 330127108 | | 淳安县汾口镇人民政府 | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |

表3.55运维企业运维设备信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业运维设备信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | **淳安千岛湖环保技术有限公司** | | | |
| 产品名称 | | 运输小货车 | | | |
| 型号 | | CC1021DAD43 | | | |
| 生产厂家 | | 长城汽车股份有限公司 | | 品牌 | 长城牌 |
| 数量 | | 1辆 | | 质保期（月） | 12个月 |
| 出厂日期 | | 2013.3.22 | | 配备日期 | 2013.4.7 |
| 备注 | |  | | | |
| 设备服务区域 | | | | | |
| No. | 行政区域码 | | 行政区域全称（填到乡镇级别） | | |
| 1 | 330127214 | | 淳安县界首乡人民政府 | | |
| 2 | 330127212 | | 淳安浪川乡人民政府 | | |
| 3 | 330127109 | | 淳安县中洲镇人民政府 | | |
| 4 | 330127106 | | 淳安县姜家镇人民政府 | | |
| 5 | 330127108 | | 淳安县汾口镇人民政府 | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |

表3.55运维企业运维设备信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业运维设备信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | **淳安千岛湖环保技术有限公司** | | | |
| 产品名称 | | 电动三轮摩托车 | | | |
| 型号 | | FA-2 | | | |
| 生产厂家 | | 浙江射雕车业有限公司 | | 品牌 | 绿源牌 |
| 数量 | | 2 | | 质保期（月） | 12个月 |
| 出厂日期 | | 2016.3 | | 配备日期 | 2016.5 |
| 备注 | |  | | | |
| 设备服务区域 | | | | | |
| No. | 行政区域码 | | 行政区域全称（填到乡镇级别） | | |
| 1 | 330127214 | | 淳安县界首乡人民政府 | | |
| 2 | 330127212 | | 淳安浪川乡人民政府 | | |
| 3 | 330127109 | | 淳安县中洲镇人民政府 | | |
| 4 | 330127106 | | 淳安县姜家镇人民政府 | | |
| 5 | 330127108 | | 淳安县汾口镇人民政府 | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |

表3.55运维企业运维设备信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业运维设备信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | **淳安千岛湖环保技术有限公司** | | | |
| 产品名称 | | 大型高压冲洗机 中性高压冲洗机 | | | |
| 型号 | | Ak50/15GL | | | |
| 生产厂家 | | **湖北凯莲清洁系统有限公司** | | 品牌 | KALEN |
| 数量 | | 4 | | 质保期（月） | 12个月 |
| 出厂日期 | | 2016.3 | | 配备日期 | 2016.5 |
| 备注 | |  | | | |
| 设备服务区域 | | | | | |
| No. | 行政区域码 | | 行政区域全称（填到乡镇级别） | | |
| 1 | 330127214 | | 淳安县界首乡人民政府 | | |
| 2 | 330127212 | | 淳安浪川乡人民政府 | | |
| 3 | 330127109 | | 淳安县中洲镇人民政府 | | |
| 4 | 330127106 | | 淳安县姜家镇人民政府 | | |
| 5 | 330127108 | | 淳安县汾口镇人民政府 | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |

表3.55运维企业运维设备信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业运维设备信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | **淳安千岛湖环保技术有限公司** | | | |
| 产品名称 | | 肩背式汽油冲洗机 肩背式电动冲洗机 | | | |
| 型号 | | JX156544 | | | |
| 生产厂家 | | 刑台润联科技有限公司 | | 品牌 | 润联科技 |
| 数量 | | 10 | | 质保期（月） | 12个月 |
| 出厂日期 | | 2016.3 | | 配备日期 | 2016.5 |
| 备注 | |  | | | |
| 设备服务区域 | | | | | |
| No. | 行政区域码 | | 行政区域全称（填到乡镇级别） | | |
| 1 | 330127214 | | 淳安县界首乡人民政府 | | |
| 2 | 330127212 | | 淳安浪川乡人民政府 | | |
| 3 | 330127109 | | 淳安县中洲镇人民政府 | | |
| 4 | 330127106 | | 淳安县姜家镇人民政府 | | |
| 5 | 330127108 | | 淳安县汾口镇人民政府 | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |

表3.55运维企业运维设备信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业运维设备信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | **淳安千岛湖环保技术有限公司** | | | |
| 产品名称 | | 管道疏通机 | | | |
| 型号 | | 经济100型 | | | |
| 生产厂家 | | 北京京日创新机械有限公司 | | 品牌 | 京日 |
| 数量 | | 2台 | | 质保期（月） | 12个月 |
| 出厂日期 | | 2016.3 | | 配备日期 | 2016.5 |
| 备注 | |  | | | |
| 设备服务区域 | | | | | |
| No. | 行政区域码 | | 行政区域全称（填到乡镇级别） | | |
| 1 | 330127214 | | 淳安县界首乡人民政府 | | |
| 2 | 330127212 | | 淳安浪川乡人民政府 | | |
| 3 | 330127109 | | 淳安县中洲镇人民政府 | | |
| 4 | 330127106 | | 淳安县姜家镇人民政府 | | |
| 5 | 330127108 | | 淳安县汾口镇人民政府 | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |

表3.55运维企业运维设备信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业运维设备信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | **淳安千岛湖环保技术有限公司** | | | |
| 产品名称 | | 竹片通管器 | | | |
| 型号 | | XT-04 | | | |
| 生产厂家 | | 河北霸州镇鑫通线路工具厂 | | 品牌 | 鑫通 |
| 数量 | | 5台 | | 质保期（月） | 12个月 |
| 出厂日期 | | 2016.3 | | 配备日期 | 2016.5 |
| 备注 | |  | | | |
| 设备服务区域 | | | | | |
| No. | 行政区域码 | | 行政区域全称（填到乡镇级别） | | |
| 1 | 330127214 | | 淳安县界首乡人民政府 | | |
| 2 | 330127212 | | 淳安浪川乡人民政府 | | |
| 3 | 330127109 | | 淳安县中洲镇人民政府 | | |
| 4 | 330127106 | | 淳安县姜家镇人民政府 | | |
| 5 | 330127108 | | 淳安县汾口镇人民政府 | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |

表3.55运维企业运维设备信息表

**浙江省农村生活污水治理设施运维管理服务平台**

**运维企业运维设备信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | **淳安千岛湖环保技术有限公司** | | | |
| 产品名称 | | 汽油割草机 | | | |
| 型号 | | T508GC | | | |
| 生产厂家 | | 上海梁玉玺清洁产品有限公司 | | 品牌 | 坦龙 |
| 数量 | | 3台 | | 质保期（月） | 12个月 |
| 出厂日期 | | 2016.3 | | 配备日期 | 2016.5 |
| 备注 | |  | | | |
| 设备服务区域 | | | | | |
| No. | 行政区域码 | | 行政区域全称（填到乡镇级别） | | |
| 1 | 330127214 | | 淳安县界首乡人民政府 | | |
| 2 | 330127212 | | 淳安浪川乡人民政府 | | |
| 3 | 330127109 | | 淳安县中洲镇人民政府 | | |
| 4 | 330127106 | | 淳安县姜家镇人民政府 | | |
| 5 | 330127108 | | 淳安县汾口镇人民政府 | | |
|  |  | |  | | |